**Лабораторное оборудование и посуды**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование | К-во |
| 1 | Бюретка 1-3-2-25-0,1 (б/крана) | 2 |
| 2 | Капельница-дозатор 100мл | 5 |
| 3 | Капельница-дозатор 50мл | 17 |
| 4 | Колба 2а-100-2 мерная с пластмассавой пробкой | 9 |
| 5 | Мензура 1000мл | 1 |
| 6 | Мензура 500мл | 1 |
| 7 | Мензура 100мл | 3 |
| 8 | Склянка для реактивов 125мл светлого стекла с широ | 1 |
| 9 | Воронки делительная ВД-1-250мл.цлиндир | 3 |
| 10 | Мензурка 50мл | 2 |
| 11 | Мензура 250мл | 1 |
| 12 | 1911 Пульсоксиметр 02-EASY PULSE инв.№36598 | 1 |
| 13 | 1911 Рецикулятор УФ бактер-й 2-х ламп инв. №36597 | 1 |
| 14 | 1911 Сфигмомонометр (взрослый) инв. №36599 | 1 |
| 15 | 1911 Тонометр (дет.,взрос.,очень б.) инв.№36600 | 1 |
| 16 | Воронки делительная ВД-1-250мл.цлиндр | 3 |
| 17 | Термо метр медицинский | 4 |
| 18 | Трубка резиновая соединит .ф6х1,5мм 1кг=15,5м | 1 |
| 19 | Гигрометр, психромети ВИД -1 | 1 |
| 20 | Емкость стикл .д/окр .преп на 20 стекол 85х90х40мм | 3 |
| 21 | Пест №4, фарфор | 3 |
| 22 | Пульсоксуметр 02-EASY PULSE CX 100000 | 1 |
| 23 | Сфигмомамометр Р-130(со стетасколом)310000/02 | 1 |
| 24 | Бумага фильтированная 20х20 1кг /12001002 | 2 |
| 25 | Пипетки градированная 1-1-2-1(1мл) | 39 |
| 26 | Игла однораз. Стер.2-х сторон д.взятия крови 22G(1 | 10 |
| 27 | Штатив п/э ШЛПП -40 на гнезд диам 18мм | 1 |
| 28 | Штатив п/э ШЛПП -40 на гнезд диам 18мм | 1 |
| 29 | Кольбо П-2-2000-50 ТС,плоскодонная | 10 |
| 30 | Цилиндр мерный 1-250-2 ТС | 6 |
| 31 | Вороники длительная ВД-3-500мл. цилиндр | 1 |
| 32 | Чашка петри диам.60,стер.,п/с .уп.26шт | 16 |
| 33 | Бюретка 1-1-2-100-0,2 с краном | 3 |
| 34 | Эксикатор 210мм | 2 |
| 35 | Эксикатор 2-240мм | 1 |
| 36 | Монометр | 1 |
| 37 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10М | 1 |
| 38 | ОПН-3,01. «Дастан» центирафуга лабор.клинич.инв. | 1 |
| 39 | Шкаф сущильный ШС-80-01 СПУ (2001) | 2 |
| 40 | Паток №1 инв. | 1 |
| 41 | Прибор РН-метр-150МИ | 2 |
| 42 | Термостат электрич.суховоздушный ТС-1/20 СПУ | 1 |